## Aplikasi
Ticked ID | Start Time | End Time | Durasi (Menit) | Kategori | Sub Kategori | Problem | Penyebab | Analysis&Solve | Action Plan
INC-08120803369 | 2020-11-08 00:41:39 | 2020-11-08 01:54:35 | 1:13 | Aplikasi | Omni ON4 | Kendala ON4 Pos Indonesia blank, seluruh menu channel hilang hanya ada icon telp. | sedang dilakukan maintenance/upgrade qsan3 | sedang dilakukan maintenance/upgrade qsan3 di dc yang berimpact pada aplikasi on4. proses upgrade dilakukan oleh tim L2
INC-06105704845 | 2020-12-06 10:20:13 | 2020-12-06 10:58:52 | 0:39 | Aplikasi | Omni ON4 | Kendala Aplikasi ON4 Channel FB Messenger Tanggal 6 Desmber 2020 | Kendala pada DB on4 | Kendala Aplikasi ON4 Channel FB Messenger , sudah dilakukan perbaikan pada DB dan dilakukan tes run aplikasi dapat berjalan normal
INC-07110004439 | 2020-12-07 11:43:23 | 2020-12-07 15:25:35 | 3:42 | Aplikasi | Omni ON4 | Kendala Loading ON4 Layanan Pos Indonesia Tanggal 7 Desember 2020 | kendala koneksi on4 intermitten | kendala on4 intermitten silahkan dicoba kembali rekan, hasil pengecekan trafik pada server on4 saat ini termonitoring normal
INC-14011202120 | 2020-12-14 13:35:22 | 2020-12-14 16:29:12 | 2:54 | Aplikasi | Omni ON4 | kendala aplikasi on4 all chanel masih sering muncul error from apion4 baik wfh / wfo | kendala pada aplikasi omni | kami informasikan terkait kendala mohon untuk dicoba kembali, sudah kami koordinasikan dengan L3 terkait kendala tersebut.
INC-14115610374 | 2020-12-14 11:12:46 | 2020-12-14 12:15:42 | 1:03 | Aplikasi | Omni ON4 | seluruh agent (WFH dan WFO) sering mengalami kendala error di semua channel, notif: error from apion4. | kendala pada koneksi inetnya client tidak stabil | mohon dipastikan koneksi inetnya stabil
INC-18112410280 | 2020-12-18 11:46:52 | 2020-12-18 14:23:05 | 2:36 | Aplikasi | Omni ON4 | seluruh agent WFH (memakai IP Publik) mengalami kendala loading pada aplikasi ON4. | Trafick databasenya full | untuk saat ini on4 sudah lancar kembali, konfirm ke mas Rizal, root cause DB full Traffik
INC-20075809537 | 2020-12-20 07:53:52 | 2020-12-20 08:40:42 | 0:47 | Aplikasi | Omni ON4 | Channel e-mail di aplikasi ON4 Pos Indonesia tidak dapat menampilkan isi email.https://on4.infomedia.co.id/oct_posindo | kendala pada aplikasi omni | merujuk kepada nomor tiket gangguan INC-20074409269, sedang dalam perbaikan rekand dev

## Rekap Aplikasi
Kategori | Jumlah | Start Time | End Time | Durasi ( Menit ) | Total Durasi (Menit)
Aplikasi | 7 | 2020-11-08 00:41:39 | 2020-11-08 01:54:35 | 1:13 | 769
|  | 2020-12-06 10:20:13 | 2020-12-06 10:58:52 | 0:39
|  | 2020-12-07 11:43:23 | 2020-12-07 15:25:35 | 3:42
|  | 2020-12-14 13:35:22 | 2020-12-14 16:29:12 | 2:54 |  | 72
|  | 2020-12-14 11:12:46 | 2020-12-14 12:15:42 | 1:03 |  | 38
|  | 2020-12-18 11:46:52 | 2020-12-18 14:23:05 | 2:36 |  | 222
|  | 2020-12-20 07:53:52 | 2020-12-20 08:40:42 | 0:47 |  | 173
|  |  |  | 0:00 |  | 62
|  |  |  | 0:00 |  | 156
|  |  |  | 0:00 |  | 46
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Perangkat
Ticket ID | Start Time | End Time | Durasi (Menit) | Kategori | Sub Kategori | Problem | Penyebab | Analysis&Solve | Action Plan

## Rekap Perangkat
Kategori | Jumlah Gangguan | Start Time | End Time | Durasi ( Menit ) | Total Durasi (Menit)
Perangkat | 0 |  |  | 0:00 | 0
0:00
0:00
0:00
0:00

## Rekap All
Bulan | Kategori | SUB Kategori | Jumlah | Start Time | End Time | Durasi ( Menit ) | Total Durasi (Menit)
01 - 20 Desember 2020 | Aplikasi | OMNI ON4 | 3 | 2020-11-08 00:41:39 | 2020-11-08 01:54:35 | 1:13 | 769
|  | OMNI ON4 |  | 2020-12-06 10:20:13 | 2020-12-06 10:58:52 | 0:39
|  | OMNI ON4 |  | 2020-12-07 11:43:23 | 2020-12-07 15:25:35 | 3:42
|  | OMNI ON4 |  | 2020-12-14 13:35:22 | 2020-12-14 16:29:12 | 2:54
|  | OMNI ON4 |  | 2020-12-14 11:12:46 | 2020-12-14 12:15:42 | 1:03
|  | OMNI ON4 |  | 2020-12-18 11:46:52 | 2020-12-18 14:23:05 | 2:36
|  | OMNI ON4 |  | 2020-12-20 07:53:52 | 2020-12-20 08:40:42 | 0:47
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
| Perangkat |  | 0 |  |  | 0:00

## Pareto Chart Perform Aplikasi
Performansi Aplikasi CC POS INDO 01 - 20 Desember 2020
Gangguan Perangkat | Jumlah | Total DownTime (menit) | % | % Cum
Aplikasi OMNI ON4 | 7 | 769 | 100% | 100%
Aplikasi Chat Box | 0 | 0 | 0% | 100%
Aplikasi Facebook | 0 | 0 | 0% | 1
Aplikasi Tweeter | 0 | 0 | 0% | 100%
Total | 7 | 769

## Pareto Chart Perform Perangkat
Performansi Perangkat CC POS INDO 01 - 20 Desember 2020
Gangguan Perangkat | Jumlah | Total DownTime (menit) | % | % Cum
Mikrotik | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Link Metro | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Link Astinet | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
UPS / Listrik | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Switch | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Server OMNI | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 0 | 0